Утверждаю



Директор МБОУ «Внуковичская ООШ»

Тищенко В.Е.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«05»\_\_\_\_июня\_\_\_\_\_2025 г.

План-график

проведения ремонтно-профилактических работ системы отопления здания

МБОУ «Внуковичская ООШ» к новому отопительному сезону 2025-2026 гг.

1. По наружным тепловым сетям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов и ремонт неисправных. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 2 | Осмотр состояния неподвижных опор. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г |  |
| 3 | Восстановление тепловой изоляции трубопроводов. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г |  |
| 4 | Покраска всех металлоконструкций. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г |  |

1. По тепловым узлам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г |  |
| 2 | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры и их ремонт. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г |  |
| 3 | Ревизия грязевиков и фильтров ( со вскрытием и очисткой сетчатых элементов). | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 4 | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 5 | Поверка термометров, манометров и замена неисправных. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 6 | Очистка гильз под термометры и заливка в них масла. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |

1. По внутренней системе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 2 | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов, входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 3 | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды. Провести испытания на прочность и плотность водяных систем. | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |

1. По котельной

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывка котлов и системы отопления котельной | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 2 | Ревизия и техническое обслуживание запорной арматуры | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 3 | Ревизия, техническое обслуживание котлов и насосов | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 4 | Обследование дымоходов | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |
| 5 | Поверка сигнализаторов | Тищенко В.Е. | До 01.08.2025г. |  |

Разработал:

Директор МБОУ

«Внуковичская ООШ» Тищенко В.Е.